	Видеокамеры


	Модель
	Фото
	Описание
	Цена

	«Все-в-одном» уличные

	AC-A251IR1
	[image: image1.jpg]



	Уличная аналоговая видеокамера, в кожухе, с ИК-подсветкой, процессор Sony Effio-E, матрица 960H SONY1/3" Exview HAD CCD II, 976х582 пикс., режим «День/Ночь», 700 ТВЛ, 0.001 Lux (F2.0)/ 0 Lux  (при включенной ИК подсветке),  объектив 3.6mm, питание 12VDC ±10%, потребляемый ток -400мА, -30…+60, IP67,  дальность ИК-подсветки — 10-15 м.
	4,300 руб.

	AC-A233IR3
	[image: image2.jpg]



	Уличная аналоговая видеокамера, в кожухе c обогревателем, ИК-подсветка, матрица SONY1/3", режим «День/Ночь», 600ТВЛ, 0.001 Lux (F2.0)/ 0 Lux  (при включенной ИК подсветке),  варифокальный объектив 2.8~12mm, питание 12VDC ±10%, потребляемый ток- 700мА, -40…+60С, IP66,  дальность ИК-подсветки — 30м.
	5,200 руб.

	AC-A253IR3
	
	Уличная аналоговая видеокамера, в кожухе c обогревателем, ИК-подсветка, процессор Sony Effio-E, матрица 960H SONY1/3" Exview HAD CCD II, 976х582 пикс., режим «День/Ночь», 650/700 ТВЛ, 0.001 Lux (F2.0)/ 0 Lux  (при включенной ИК подсветке),  варифокальный объектив 2.8~12mm, питание 12VDC ±10%,потребляемый ток-700мА,  -40…+60С, IP66,  дальность ИК-подсветки — 30м.
	5,800 руб.

	AC-A231IR2
	
	Новинка! Уличная аналоговая видеокамера, в кожухе c обогревателем, ИК-подсветка, CMOS матрица , режим «День/Ночь», 600ТВЛ, 0.005 Lux (F2.0),  фиксированный объектив 3.6 mm, питание 12VDC ±10%,потребляемый ток-680мА,  -40…+60С,IP66,  дальность ИК-подсветки — 25м,
	2,500 руб.

	AC-A254IR5
	[image: image3.jpg]LN




	Новый процессор — Sony Effio-P! Уличная  аналоговая видеокамера в кожухе с обогревателем  и ИК-подсветкой  до 50м, процессор Sony Effio-P, матрица 960H SONY1/3" Exview HAD CCD II, 976х582 пикс., режим «День/Ночь», 700 ТВЛ, варифокальный объектив 5,5-50 мм с АРД, механический ИК-фильтр,широкий динамический диапазон (WDR),Smart-IR, чувствительность 0.001 Люкс (F2.0)/ 0 Люкс (при включенной ИК-подсветке), инверсия пиков белого (HLC), компенсация встречной засветки (BLC), OSD-меню, IP67, -45...+60С, питание 12В,потребляемый ток-850мА.
	10,530 руб.

	Купольные, внутренние

	AC-A331
	[image: image4.jpg]



	Новинка! Компактная  купольная аналоговая видеокамера, матрица1/3” CMOS, 600ТВЛ,  электронный режим “день/ночь”,0.05 Lux (F1.2),  фиксированный объектив 3.6mm, питание 12VDC ±10%,потребляемый ток- 40мА,  -20…+50С,размеры ф69*52 мм,вес  65 г.
	1,350 руб.

	AC-A353
	[image: image5.jpg]AcTivecam,




	Купольная аналоговая видеокамера,процессор Sony Effio-E, матрица 960H SONY1/3" Exview HAD CCD II, 976х582 пикс., электронный режим «День/Ночь», 700 ТВЛ, Цвет:0.06 Люкс F1.2 (цвет)/ 0.006 Люкс (ч/б) F1.2,  варифокальный объектив 2.8-12mm,крепление 3-AXIS, питание 12VDC ±10%,потребляемый ток-200мА,  -10…+50С.
	5,100 руб.

	Сферические, внутренние

	AC-A453IR2
	[image: image6.jpg]



	Купольная аналоговая видеокамера в металлическом корпусе с ИК-подсветкой, процессор Sony Effio-E, матрица 960H SONY1/3" Exview HAD CCD II, 976х582 пикс.,электронный режим «День/Ночь», 700 ТВЛ, электронный режим “день/ночь”,0.06 Люкс F1.2 (цвет)/ 0.006 Люкс (ч/б) F1.2,  варифокальный объектив 2.8-12mm,,потребляемый ток  -450 мА, -10…+50С, Дальность ИК: 20-30мм.
	5,400 руб.

	AC-A421IR1
	[image: image7.jpg]



	Компактная купольная аналоговая видеокамера в металлическом корпусе с ИК-подсветкой, матрица 1/3" SONY Super HADⅡ CCD, режим «День/Ночь», 540 ТВЛ, электронный режим “день/ночь”, Цвет:0.06Lux/F1.2,Ч/Б: 0.006Lux/F1.2,  фиксированный объектив 2.8mm, питание 12VDC ±10%,потребляемый ток-320мА,  -10…+50С,дальность ИК: 5-10м, размер Ф93*65 мм.
	2,700 руб.

	В стандартном исполнении «под объектив»

	AC-A150
	[image: image8.jpg]P!




	Аналоговая видеокамера в стандартном корпусе «под объектив»,процессор Sony Effio-E, матрица 960H SONY1/3" Exview HAD CCD II, 976х582 пикс., режим «День/Ночь» электронный, 700 ТВЛ, Цвет:0.06Lux/F1.2,Ч/Б: 0.006Lux/F1.2, питание 12VDC ±10%,потребляемый ток-200мА,  -10…+50С,объектив в комплект не входит.
	4,350 руб.


